## Export Worksheet
Red br. | Naziv artikla | Pakiranje | Jedinica mjere | Količina | Naziv ponuđenog proizvoda | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | FILTER GORIVA( separator goriva i vode) FLEETGUARD FS 1233 |  | kom | 24 |  |  | 0
2. | Zn PROTEKTOR - ONAN KAT.BR. 130 – 4434 |  | kom | 10 |  |  | 0
3. | REMEN (Alternatora i pumpe vode) - ONAN KAT.BR. 511 – 0183 |  | kom | 10 |  |  | 0
4. | ULOŽAK FILTERA GORIVA - ONAN KAT.BR 149-2016 |  | kom | 24 |  |  | 0
5. | FILTER ULJA - ONAN KAT.BR 185-5801 |  | kom | 24 |  |  | 0
6. | TERMOSTAT- ONAN KAT.BR.185-5458 |  | kom | 2 |  |  | 0
7. | RASPRSKAČ KOMPLET- ONAN KAT.BR.185-6738 |  | kom | 3 |  |  | 0
8. | ČEP SA GRLOM ZA ULJEV VODE - ONAN KAT.BR.179-2662 |  | kpl. | 1 |  |  | 0
9. | BRTVA UBRIZGAČA- ONAN KAT.BR.185-5337 |  | kom | 6 |  |  | 0
10. | BRTVA POKLOPCA VENTILA- ONAN KAT.BR.185-5807 |  | kom | 3 |  |  | 0
11. | BRTVA ISPUŠNOG KOLJENA- ONAN KAT.BR.154-2876 |  | kom | 3 |  |  | 0
12. | BRTVA ISPUHA – ONAN KAT.BR.154-2862 |  | kom | 3 |  |  | 0
13. | IMPELER PUMPE VODE - ONAN KAT.BR.185-5715 |  | kom | 2 |  |  | 0
14. | BRTVA ZA OSOVINU PUMPE VODE – ONAN KAT.BR.185-5714 |  | kom | 2 |  |  | 0
15. | BRTVA ZA KUČIŠTE PUMPE VODE – ONAN KAT.BR.185-5434 |  | kom | 2 |  |  | 0
16. | LEŽAJ PUMPE VODE- ONAN KAT.BR.185-5713 |  | kom | 2 |  |  | 0
17. | PUMPA MORSKE VODE - ONAN KAT.BR.132-0336 |  | kom | 1 |  |  | 0
18. | KOMPLET REZ.DIJELOVI ZA POPRAVAK PUMPE MORA - ONAN KAT.BR.132-0311 |  | kpl. | 2 |  |  | 0
19. | IMPELER PUMPE MORA - ONAN KAT.BR.132-0310 |  | kom | 6 |  |  | 0
20. | KOMPLET REZ.DIJELOVI ZA POPRAVAK IZMJENJIVAČA TOPLINE - ONAN KAT.BR.130-5176 |  | kpl. | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Cijena ponude (bez PDV-a) |  | 0
[5 empty] | PDV (25%) |  | 0
[5 empty] | UKUPNA CIJENA PONUDE: |  | 0
Specifikaciju ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja
| NAPOMENE: |  |  | M.P.
Za sve artikle s navedenim imenom proizvođača ili oznakom proizvoda vrijedi naznaka ''ili jednakovrijedno''
Kod nuđenja jednakovrijednih artikala drugih proizvođača ili oznake proizvoda u stupcu "Naziv ponuđenog proizvoda" za svaku stavku upisati naziv proizvođača, komercijalni naziv ponuđenog artikla, proizvođačev kataloški broj.
Ponuditelj jamči isporuku originalnih rezervnih dijelova ovjeravanjem posebnog obrasca - Izjave o isporuci originalnih rezervnih dijelova, sukladno kataloškim brojevima iz Specifikacije artikala, ili jednakovrijedne zamjenske rezervne dijelove, odobrene od proizvođača strojeva (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje)