## Sheet1
Plovput d.o.o
Obala Lazareta 1
21000 Split
TROŠKOVNIK U PREDMETU NABAVE:
"Klimatizacijski sustav na m/b Svjetioniku"
R.BR. | Naziv predmeta nabave | Opis predmeta nabave | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | CIJENA (€)
1. | Klimatizacijski sustav na m/b Svjetioniku | - Nabava, ugradnja i puštanje u rad novog klimatizacijskog sustava sukladno Glavnom projektu klimatizacijskog sustava za m/b Svjetionik (TD-STR-02/22) - Pripremni radovi, uklanjanje i zbrinjavanje dotrajalih dijelova starog klimatizacijskog sustava, otvaranje stropova i drugih obloga po palubama, demontaža i adaptacija postojećeg namještaja za smještaj opreme - Završni radovi, zatvaranje strpova, vraćanje obloga, te vraćanje adaptiranog namještaja u prvobitno i funkcionalno stanje | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | CIJENA PONUDE (bez PDV): |  | 0
|  |  |  | PDV (25%): |  | 0
|  |  |  | UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV): |  | 0
DATUM:
Ovjerava odgovorna osoba ponuditelja:
(Potpis i pečat)
Napomene:
- datum početka radova smatra se dan potpisa Zapisnika o uvođenju u posao, a isti se ugovara u roku od 10 dana od izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora. Radovi od potpisa Zapisnika o uvođenju u posao ne mogu trajati dulje od 25 dana. Očekivani početak radova je u travnju 2023. godine,
- nakon završetka radova, izvršit će se ispitivanje sustava, nakon kojeg će se izraditi i potpisati Zapisnik o primopredaji,
- odgovorna osoba za realizaciju ugovora od strane Naručitelja, koja će nadzirati izvođenje ugovorenih radova je glavni inženjer za brodo-strojarske poslove, Ante Čorić, mag.ing.mech. (mob: 095/358-9172, email: ante.coric@plovput.hr). On je ujedno i kontakt osoba u svezi dodatnih tehničkih pojašnjenja prije davanja ponuda (uključujući preporučeni uvid brodice i/ili dostavu druge teh. dokumentacije ili podataka o brodici),
- nabava cjelokupne opreme i dijelova sustava nužnih za realizaciju projekta je u obavezi Ponuditelja. Ponuditelj je prije ugradnje dužan dokazati usklađenost ili jednakovrijednost opreme s Projektnom dokumentacijom, a prema Odgovornoj osobi Naručitelja,
- potpisom ovog troškovnika, ponuditelj potvrđuje da raspolaže sa svim teh. podacima potrebnim za uredno izvršenje radova,
- radi davanja što kvalitetnije ponude, prije izrade ponude preporuča se izvršiti uviđaj na brodu. Gore unesena cijena, podrazumijeva da je ponuditelj provjerio opseg radova i pripadajućih pripremnih radova te neće zaračunavati dodatne troškove naručitelju.
- ostale odredbe koje nisu navedene u napomenama ovog Troškovnka, a odnose se na ovaj predmet, definirane su u pripadajućoj dokumentaciji o javnoj nabavi. U slučaju spora oko tumačenja prava i obaveza ugovornih strana, relevantna dokumentacija je Ugovor i dokumentacija o nabavi, a tek nakon toga Glavni projekt klimatizacijskog sustava za m/b Svjetionik (TD-STR-02/22).