## Konopi
Red.broj | Naziv stavke | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena po litri (u EUR, bez PDV-a) | Popust (u apsolutnom iznosu - EUR/lit) | Jedinična cijena ponude s popustom (bez PDV-a) | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | DIZELSKO GORIVO EURODIZEL BS | 6000 | lit |  |  | 0 | 0
2 | BENZIN EUROSUPER BS 95 | 2000 | lit |  |  | 0 | 0
3 | UNP PLIN U BOCAMA ZA KUĆANSTVO | 6000 | kg |  |  | 0 | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
[6 empty] | Ukupno (bez PDV-a): | 0
[6 empty] | PDV: | 0
NAPOMENE:
| Za stavku 1. - Bezsumporno dizelsko gorivo, koje po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51. Za stavku 2. - Bezsumporni bezolovni motorni benzin koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg. Osigurava punu učinkovitost najsuvremenijih sustava za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Gorivo je prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sustave za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228. Za stavku 3. - Ukapljeni naftni plin (UNP, engl. LPG – Liquefied Petroleum Gas) je smjesa ukapljenih ugljikovodika dobivena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljikovodika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljikovodika. Radi se o klasičnom plinu u bocama za korištenje u domačinstvu. Isporuka se vrši u standardnim čeličnim bocama s 7,5 ili 10 kg plina. Boce moraju biti atestirane, a plin u skladu s važećim propisima RH. Jedinica mjere iz troškovnika podrazumijeva kilograme plina, neovisno o masi pojedine boce. |  |  |  |  | Ukupna cijena ponude (s PDV-om) | 0
Odgovorna osoba