## List1
Tražene karakteristike |  | Tehnički opis nuđenih karakteristika *
R. br. | Opis proizvoda i sastavnih dijelova sa ugrađenim funkcionalnostima
1 | Poslužitelj TIP 1
1 | Poslužitelj standardne rack - mount izvedbe ne veće od 2RU
2 | Kapacitet 16 ili više DIMM DDR5 modula sa podrškom za RDIMM memoriju
3 | Funkcija administracije poslužitelja kroz lokalni ili udaljeni pristup poslužitelju bez korištenja agenata
4 | Ugrađeno 128GB RAM-a (izvedba 2 x 64GB)
5 | RAM tipa DDR5 radne memorije radnog takta 4800 MT/s ili bolje
6 | Instaliran procesor brzine 2.8GHz, sa minimalno 16 jezgri, te minimalno 52.5 MB cache memorije
7 | Ugrađen odgovarajući hladnjak za procesore
8 | Podrška za 6 ili više PCIe utora
9 | Ugrađena na matičnu ploču minimalno dva vanjska USB porta
10 | Ugrađena minimalno dva 1 Gb Ethernet porta na matičnoj ploči bez korištenja modularnog LAN-on-motherboard porta
11 | Instalirana mrežna kartica, OCP tipa koja ne zauzima PCIe utor na matičnoj ploči, sa četiri 1G porta tipa BaseT
12 | Komandno i web grafičko sučelje za udaljeno upravljanje poslužiteljem uz korištenje TLS enkripcije i podršku za HTML5
13 | Funkcija sigurnosnog brisanja podataka sa lokalnih diskova i ugrađenih flash diskova
14 | Instaliran 12G RAID kontroler sa podrškom za minimalno 16 diskova, 8GB cache memorije te podržanim RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60 arhitekturama
15 | Instalirana PCIe mrežna kartica sa dva ili više 10G porta tipa BaseT
16 | Ugrađena minimalno dva diska, tipa SSD, kapaciteta 480GB ili više, izdržljivosti Read Intensive ili bolje
17 | Ugrađeno minimalno devet ( 8 + 1 spare disk) SAS diskova, kapaciteta 2.4TB ili više, brzine vrtnje 10K ili bolje
18 | Minimalno po jedan VGA video port (DB-15) sa prednje i stražnje strane poslužitelja
19 | Instaliran minimalno jedan PCIe adapter sa minimalno dva 32 Gb Fibre Channel porta
20 | Mogućnost zaključavanja konfiguracije sustava ili promjena firmware-a poslužitelja
21 | Uključena 2 napajanja u svrhu redundancije, najmanje snage 700W
22 | Uključeni odgovarajući kablovi za napajanje formata C13/C14
23 | Oprema za ugradnju u ormar - vodilice i šine
24 | Uključena podrška i jamstvo za otklanjanje nedostataka u trajanju od minimalno 3 godine, u režimu odaziva na lokaciji sljedeći radni dan (NBD Onsite Service)
25 | Instaliran operacijski sustav Windows Server Standard 2025, uključivo sa minimalnim potrebnim brojem CAL licenci (5)
* Ako se nude iste tehničke specifikacije, dovoljno je navesti „isto“ ili „DA“ Tamo gdje su tražene karakteristike ograničene s Min ili Max ili od-do, potrebno je upisati točnu karakteristiku ponuđene opreme