## List1
Tražene karakteristike |  | Tehnički opis nuđenih karakteristika *
R. br. | Opis proizvoda i sastavnih dijelova sa ugrađenim funkcionalnostima
1 | Poslužitelj TIP 2
1 | Poslužitelj standardne rack - mount izvedbe ne veće od 2RU
2 | Kapacitet 4 ili više UDIMM DDR5 modula
3 | Funkcija administracije poslužitelja kroz lokalni ili udaljeni pristup poslužitelju bez korištenja agenata
4 | Ugrađeno 128GB RAM-a (izvedba 2 x 64GB)
5 | RAM tipa DDR5 radne memorije radnog takta 4800 MT/s ili bolje
6 | Instaliran procesor brzine 2.6GHz, sa minimalno 8 jezgri, te minimalno 24 MB cache memorije
7 | Ugrađen odgovarajući hladnjak za procesore
8 | Podrška za 2 ili više PCIe utora
9 | Ugrađena na matičnu ploču minimalno dva vanjska USB porta
10 | Ugrađena minimalno dva 1 Gb Ethernet porta na matičnoj ploči bez korištenja modularnog LAN-on-motherboard porta
11 | Komandno i web grafičko sučelje za udaljeno upravljanje poslužiteljem uz korištenje TLS enkripcije i podršku za HTML5
12 | Funkcija sigurnosnog brisanja podataka sa lokalnih diskova i ugrađenih flash diskova
13 | Instaliran 12G RAID kontroler sa podrškom za minimalno 16 diska,te podržanim RAID 0, 1, i 10 arhitekturama
14 | Ugrađena minimalno tri (2 + 1 spare) SAS 12G diska, kapaciteta 1.2TB ili više, brzine vrtnje 10K ili bolje
15 | Ugrađen minmalno jedan SSD disk,kapaciteta 48GB ili više, izdržljivosti Read Intensive ili bolje
16 | Mogućnost zaključavanja konfiguracije sustava ili promjena firmware-a poslužitelja
17 | Uključena 2 napajanja u svrhu redundancije, najmanje snage 700W
18 | Uključeni odgovarajući kablovi za napajanje formata C13/C14
19 | Oprema za ugradnju u ormar - vodilice i šine
20 | Uključena podrška i jamstvo za otklanjanje nedostataka u trajanju od minimalno 3 godine, u režimu odaziva na lokaciji sljedeći radni dan (NBD Onsite Service)
21 | Instaliran operacijski sustav Windows Server Standard 2025, uključivo sa minimalnim potrebnim brojem CAL licenci (5)
* Ako se nude iste tehničke specifikacije, dovoljno je navesti „isto“ ili „DA“ Tamo gdje su tražene karakteristike ograničene s Min ili Max ili od-do, potrebno je upisati točnu karakteristiku ponuđene opreme